长丰县中医院临时门诊用房工程招标答疑

1、图纸标明基础底标高-3.0m，基础柱高1.2m，是否有误？

答：基础柱高2.2m

2、请明确门廊踢脚及墙面做法？

答：石材踢脚120，白色乳胶漆墙面

3、门廓吊顶是否同门诊候诊做法？

答：是

4、同连廊相接处是否需要砌筑墙体？

答：需要

5、候诊室连廊部位门是原有门还是新建门？门窗表无此门。

答：原有门

6、设计说明墙长大于4m要设构造柱，请明确构造柱做法？

答：240*墙厚（200），配筋4d12、d6@200

7、外门为断热铝合金型材，外窗是否也用断热铝合金型材？

答：是

8、屋面做法是否以剖面图为准？请明确防水卷材材料规格？

答：是，防水卷材为4厚SBS防水卷材

9、配电箱进线电缆是否计入，长度多少？

答：计入，长度按2.5米计

10、给、排水管处接长度按多少计？

答：给水1.5米，排水2.5米

11、给水管采用何种材质？

答：PP-R