功率车技术参数

1、净重:大于110KG；

2、使用者最大负荷：120KG

3、进口多槽传动带驱动系统；

4、32级电磁阻，抗刹车，EMS电控系统；

5、可调节加宽型脚踏板；

6、电子表为7英寸TFT-LED高分辨率显示；

7、运动模式：快速启动，目标心率，目标瓦特值，目标RPM，随机坡型，预设6种HILL型，手动模式；

8、电子表可显示内容：转速，瓦特值，距离，时间，心率，卡路里，耗氧量，阻力段数，MP3；

9、传动系统：皮带材质为Quiet-GlideTM系统8沟的多槽皮带与单向轴承使运转时顺畅且安静；

10、座椅：PURE COMFORT座椅,带有腰部支撑，28段调节

11、面板：10-14点阵LED数据显示，16位字母数字LED显示

主要配件清单

数 量

| 型 号 类 别 |  | XY-2B |
| --- | --- | --- |
| 主 要 配 件 | 面板 | 壹件 |
|  | 机架 | 壹套 |
|  | 脚垫 | 四件 |
|  | 座椅 | 壹套 |
|  | 扶手 | 两个 |
|  | 脚踏板 | 壹套 |