技术参数

1、型号：YB50-250

2、容量：20000ML

3、功率：800W+800W

4、电压：AC220V

5、尺寸：570×570×1200（mm）

6、重量：55kg

7、自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。

8、包装温度、包装量自动显示。

9、★具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置；

10、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。

11、包装量为50-250ML无极变量可调包装。

12、适用于老人、儿童、成年人等不同用量。

13、包装平均速度8袋/分。

14、★质量安全可靠，符合行业发展趋势，列入国家中医局首批中医诊疗设备推广目；

15、生产厂家注册资金2000万元及以上，通过ISO9001质量认证、ISO13485认证和CE认证。

配置清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装机主机 | YB50-250 | 不锈钢 | 1台 |  |
| 2 | 随机资料 | 使用说明书、合格证、保修卡 | 纸 | 1套 |  |
| 3 | 喉箍 | 大 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 4 | 过滤罩 | 通用 | 不锈钢 | 2个 |  |
| 5 | 过滤网筐 | 通用 | 不锈钢 | 2个 |  |
| 6 | 排水软管 | Φ25mm（外） | pvc | 1根 |  |