技术参数及特点描述

1、型号：YJD20D-GL

2、容量：20000ml

3、功率：2940W

4、电压：AC220V

5、尺寸：630×620×1220（mm）

6、*符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准；

7、*可预设不少于12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；

8、符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。

9、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置。

10、*先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。

11、*采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离。

12、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。

13、具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高。

14、自动加热调节，文火、武火自动转换。

15、具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。

16、*有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境。

17、自动升温灭菌功能，延长药液的保质期。

18、可配备单体包装机。

其他要求：

19、质量安全可靠，符合行业发展趋势，列入国家中医局首批中医诊疗设备推广目录。列入国家重点新产品计划立项项目清单。

20、制造商被列入中医诊疗设备生产示范基地建设单位。列入国家火炬计划重点高新技术企业名单。

21、通过ISO9001认证、ISO13485认证和CE认证。