1、交流变频无刷免维护电机驱动，微电脑程序控制；

2、转速/离心力互设，液晶显示，制动转换功能；

3、自动平衡、自动锁盖，内锁装置确保安全操作；

4、9个程序存储空间，9级加减速度控制，具有停机软制动防回荡功能；

5、最高转速（max.speed)：5000r/min

6、最大相对离心力(max.rcf)：3630×g

7、噪音（Noise）：≤65dB

8、升速时间：＜35s    降速时间：＜45s（制动模式）

9、转速精度 Speed Accuracy：±10 r/min

10、外形尺寸 Dimension（mm）：330×430×300

11、配置：5ml*24支 ；尿沉渣*8支