1、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；

2、输入功率：≤140VA；

3、工作噪音：≤65dB(A)；

4、进胃压力设置：≤0.067MPa；

5、出胃压力设置：≥-0.067MPa；

6、进胃液量：≤350ml/次,出胃液量：≤450ml/次；

7、进出胃时间：≤30s/次；

注：进、出胃液量随进、出胃压力的设置值大小而变化。