具体参数：

1、主要成分：邻苯二甲醛（OPA）。

2、有效成分含量：0.55%±0.05%。

3、灭杀微生物类别：分枝杆菌和细菌芽孢。

4、适用范围：用于手工或者自动洗消机对软式内镜的高水平消毒。

5、与本院内镜设备适配（胃镜型号富士EG-99WR编号SNNG232A353

肠镜型号富士EC-99WM编号SNNC364A198)。

6、产品为适配机洗无泡型消毒液，机洗结束后不应有泡沫残留。

需要提供的资质：

1、代理商资质。

2、产品生产厂家资质，营业执照，卫生许可证。

3、消毒液的卫生安全评价报告。

4、消毒液适配医院现有设备的匹配合理性报告，格式自拟。

5、产品标签，标签参数应与招标要求相符合。